СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Уникальный идентификатор БТЗ: 875 267 168

Наименование БТЗ: НАИМЕНОВАНИЕ БТЗ

Дата создания БТЗ: 14.12.11

Дата последней модификации БТЗ: 14.12.11

Сопроводительная информация: Назначение БТЗ, область применения

| Код | Структура учебной дисциплины, наименование разделов и тем | Всего ТЗ | Количество тестовых заданий (ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  | Мера трудности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | откр. |  | закр. |  | упорядоч. |  | на соотв. |  | легкие |  | средние |  | трудные |  |
|  |  |  | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % |
| 1. | 01. Введение в гидравлику. Основные физические свойства жидкостей и газов | 105 | 6 | 6 | 99 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | 01.01. Основные определения, краткая история развития науки. {задания, относящиеся к данной структурной единице} | 13 | 6 | 46 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | 01.02. Жидкость. Гипотеза сплошности среды. Основные физические величины. | 27 | 0 | 0 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | 01.03. Основные физические свойства жидкостей. | 39 | 0 | 0 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | 01.04. Обозначения и единицы измерения. {задания, относящиеся к данной структурной единице} | 26 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 02. Гидростатика и кинематика | 113 | 0 | 0 | 113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 65 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 2.1. | 02.05. Гидростатическое давление и его свойства. {задания, относящиеся к данной структурной единице} | 36 | 0 | 0 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | 02.06. Абсолютный и относительный покой жидкости. | 44 | 0 | 0 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 84 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 2.3. | 02.07. Способы описания движения жидкости, потоки жидкости | 33 | 0 | 0 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 03. Динамика невязкой и вязкой жидкости. Режимы движения жидкости. | 57 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | 03.09. Напряжения в движущейся вязкой жидкости, уравнение Бернулли для реальной вязкой жидкости, режимы движения жидкости | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | 03.10. Моделирование гидродинамических явлений. Теория подобия. {задания, относящиеся к данной структурной единице} | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | 03.11. Критерии гидродинамического подобия. {задания, относящиеся к данной структурной единице} | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 04. Потери напора. Гидравлический расчет трубопроводов | 122 | 0 | 0 | 122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 63 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 4.1. | 04.12. Классификация потерь напора, равномерное и неравномерное движение. Потери напора при равномерном движении жидкости. Ламинарный режим движения жидкости | 22 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 4.2. | 04.13. Потери напора при равномерном движении жидкости. Турбулентный режим движения жидкости | 35 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4.3. | 04.14. Потери напора при неравномерном движении жидкости. {задания, относящиеся к данной структурной единице} | 11 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | 1 | 9 | 3 | 27 |
| 4.4. | 04.15. Расчет простых трубопроводов. | 17 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 4.5. | 04.16. Гидравлический расчет длинного трубопровода постоянного диаметра. | 28 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | 04.17. Расчет трубопровода с последовательным соединением, параллельным, разветвленным, с непрерывной раздачей жидкости. | 9 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 05. Истечение жидкостей из отверстий и насадков. Постоянный и переменный напор | 29 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | 05.18. Истечение через малое незатопленное отверстие, коэффициент сжатия струи, скорости и расхода | 27 | 0 | 0 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | 5.4. Истечение при переменном напоре | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 06. Гидравлические машины и гидропривод. | 131 | 1 | 1 | 130 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6.1. | 06.20. Тема 1 Основные сведения о гидравлических машинах и гидроприводе. | 48 | 1 | 2 | 47 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6.2. | 06.21. Тема 2 Насосы и гидропередачи. | 41 | 0 | 0 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | 06.22. Тема 3 Насосы объемного вытеснения. | 42 | 0 | 0 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 7. | 07. Гидропривод. Гидроаппаратура. Регулирование. | 16 | 1 | 6 | 15 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 08. Основные понятия термодинамики | 67 | 20 | 30 | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 8.1. | 08.23. Понятие термодинамического и обратимого процессов. | 27 | 13 | 48 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 96 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8.2. | 08.24. Термические и калорические параметры состояния. | 24 | 6 | 25 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 8.3. | 08.25. Уравнение состояния идеального газа. | 16 | 1 | 6 | 15 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 88 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 9. | 09. Теплопроводность | 39 | 0 | 0 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | 77 | 4 | 10 |
| 9.1. | 09.26.Основные понятия теории теплопроводности. | 18 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 78 | 2 | 11 |
| 9.2. | 09.27.Закон Фурье | 13 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 85 | 0 | 0 |
| 9.3. | 09.28. Дифференциальное уравнение теплопроводности | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 25 |
| 9.4. | 09.29. Теплопроводность в телах простейшей формы | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 25 |
| 10. | 10. Конвективный теплообмен | 25 | 0 | 0 | 23 | 92 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 32 | 8 | 32 | 9 | 36 |
| 10.1. | 10.30.Уравнение Ньютона-Рихмана | 8 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 25 | 4 | 50 | 2 | 25 |
| 10.2. | 10.31. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| 10.3. | 10.32. Понятие о динамическом и тепловом пограничных слоях | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 10.4. | 10.33. Основы теории подобия и моделирования | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 | 4 | 67 |
| 11. | 11.Основные величины термодинамики | 34 | 1 | 3 | 33 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11.1. | 11.34. Понятие внутренней энергии реального газа. | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 11.2. | 11.35. Формула определения удельной работы изменения объема газа. | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | 11.36. Понятие теплоемкости и удельной теплоемкости газа. | 13 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | 11.37. Понятия энтальпии и энтропии газа. | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 12.Первый закон термодинамики | 24 | 7 | 29 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 12.1. | 12.38. Уравнение первого закона термодинамики в общем виде и для различных газовых процессов. | 24 | 7 | 29 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 13. | 13.Теплопередача и излучение | 68 | 0 | 0 | 65 | 96 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 29 | 32 | 47 | 16 | 24 |
| 13.1. | 13.39. Лучистый теплообмен | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| 13.2. | 13.40. Теплопередача | 12 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 8 | 8 | 67 | 3 | 25 |
| 13.3. | 13.41. Пути интенсификации теплопередачи и тепловая изоляция | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 1 | 33 |
| 13.4. | 13.42. Основы массопереноса | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 13.5. | 13.43. Теплообменные аппараты | 14 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 93 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 13.6. | 13.44. Органическое топливо. Основы теории горения | 28 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 15 | 54 | 7 | 25 |
| 14. | 14. Второй закон термодинамики | 33 | 7 | 21 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 85 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 14.1. | 14.45 Определение второго закона термодинамики. | 13 | 3 | 23 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 14.2. | 14.46. Определение цикла Карно. | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 14.3. | 14.47. Определение обратного цикла Карно. | 7 | 1 | 14 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | 14.48. Понятие об эксергии. | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 67 | 0 | 0 |
| 15. | 15. Термодинамические процессы идеальных газов | 59 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 73 | 16 | 27 | 0 | 0 |
| 15.1. | 15.49. Изохорный процесс. | 11 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 15.2. | 15.50. Изобарный процесс. | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 15.3. | 15.51. Изотермический процесс. | 9 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 15.4. | 15.52. Адиабатный процесс. | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 15.5. | 15.53. Политропный процесс. | 19 | 0 | 0 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 79 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| 16. | 16. Термодинамические процессы реальных газов | 58 | 0 | 0 | 58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 84 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 16.1. | 16.54. Cвойства реальных газов и паров, фазовое равновесие и фазовые переходы, фазовая диаграмма. | 28 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 89 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 16.2. | 16.55. Уравнения состояния Ван-дер-Ваальса, Вукаловича-Новикова. | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| 16.3. | 16.56. Влажный воздух. | 23 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 17. | 17. Термодинамика газовых потоков. | 225 | 0 | 0 | 225 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 53 | 105 | 47 | 0 | 0 |
| 17.1. | 17.57. Уравнение первого закона термодинамики для потока. | 11 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 5 | 45 | 0 | 0 |
| 17.2. | 17.58. Течение в суживающемся сопле | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 5 | 71 | 0 | 0 |
| 17.3. | 17.59. Дросселирование газов и паров | 15 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 17.4. | 17.60. Сопла и диффузоры | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 |
| 17.5. | 17.61. Расчет процесса истечения с помощью hs-диаграммы | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 17.6. | 17.62. Компрессоры | 19 | 0 | 0 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 | 8 | 42 | 0 | 0 |
| 17.7. | 17.63. Циклы двигателей внутреннего сгорания | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 76 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| 17.8. | 17.64. Циклы газотурбинных установок | 31 | 0 | 0 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 81 | 0 | 0 |
| 17.9. | 17.65. Циклы паротурбинных установок | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| 17.10. | 17.66. Циклы Ренкина | 15 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 67 | 0 | 0 |
| 17.11. | 17.67. Циклы холодильных установок | 45 | 0 | 0 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 82 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 17.12. | 17.68.Задачи | 38 | 0 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 | 20 | 53 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по банку тестовых заданий | 1205 | 43 | 4 | 1157 | 96 | 0 | 0 | 5 | 0 | 674 | 56 | 225 | 19 | 43 | 4 |